Перелік робіт на об’єктах нерухомості, виконання яких не належить до самочинного будівництва

Для одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків:

- Перестановка сантехприладів приміщеннях житлового та нежитлового призначення;

- Закриття віконних (дверних) прорізів у стінах;

- Влаштування дверних прорізів на місці віконних;

- Заміна матеріалів стін будинків, господарських будівель без збільшення розміру фундаменту чи поверховості (при збільшенні розміру фундаменту допустиме відхилення площі 5%);

- Зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд (незалежно від наявності під ними вимощень, асфальто-бетонного покриття та інших різновидів фундаментних основ);

- Зміна призначень приміщень в межах існуючих розмірів;

- Влаштування додаткових сантехприладів в приміщеннях санітарно-технічного призначення.

Для квартир багатоквартирних житлових будинків:

- Перепланування, пов’язані зі збільшенням або зменшенням житлової або підсобної площі за рахунок демонтажу перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок за рахунок площ коридорів та допоміжних приміщень (за умови дотримання вимоги мінімальної площі житлової кімнати 10 м2 (ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»));

- Влаштування дверних прорізів на місці віконних;

- Закриття дверних та віконних прорізів;

- Влаштування перегородок в приміщеннях житлового та допоміжного призначення;

- Збільшення площ за рахунок зміни оздоблення стін;

- Винесення в приміщення балконів та лоджій приладів місцевого (індивідуального) опалення;

- Обєднання приміщення кухні з приміщенням житлового призначення з утворенням кімнат з кухнями-нішами (для однокімнатних квартир) та кухонь-їдалень (для дво- та більше кімнатних) без порушення капітальних стін, несучих конструкцій, при цьому площа кухні-ніші у першому випадку не повинна бути меншою 5 м2 (Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Держбуду України 24.05.2001р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001р., за №582/5773 із змінами та доповненнями);

- Об’єднання приміщень житлового або підсобного призначення з приміщеннями засклених лоджій та балконів без збільшення розмірів останніх (демонтування підвіконної частини стіни);

- Влаштування додаткових сантехприладів в приміщеннях санітарно-технічного призначення.

Примітка до п. 7.: В однокімнатних квартирах замість кухонь допускається передбачати кухні-ніші за умови їх обладнання електроплитами та влаштування в них примусової вентиляції (ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»)

Для громадських та виробничих будівель (приміщень):

- Громадські та виробничі будинки, господарські та допоміжні будівлі, прибудови до них державної та комунальної форми власності, побудованих до 5 серпня 1992 року;

- Збільшення площі основних та допоміжних приміщень за рахунок влаштування антресолей, навісних та консольних конструкцій в межах існуючих приміщень;

- Заміна матеріалу стін будівель без збільшення розміру фундаменту чи поверховості (при збільшенні розміру фундаменту допустиме відхилення площі 5%);

- Влаштування дверних прорізів на місці віконних;

- Закриття віконних (дверних) прорізів у стінах;

- Влаштування додаткових сантехприладів в приміщеннях санітарно-технічного призначення.